АО "Каражанбасмунай" (индекс: 130000 г. Актау, 15мкр. 8-дом, 55-каб., корпоративный веб-сайт www.zakup.kbm.kz) объявляет о проведении закупа товара «Разные материалы» способом запроса ценовых предложений:

| Наименование |  | Требуемый объем закупаемых товаров |  | Место поставки товара | Срок поставки товара | Условия оплаты | Сумма, выделенная для закупа товара в тенге, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 | Коврик: диэлектрический, 70х70 | Шт | 8 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 21 600,00 |
| 2 | Припой: ЦО-12 | Кг | 2 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 3 861,95 |
| 3 | Кабель: греющий, саморегулиурующийся, 25 Вт/м, 230В, p/n 8BTV2-CT | М | 200 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 380 000,00 |
| 4 | Хомут: крепежный, от 2 до 10", нержавеющая сталь, PSE-280 | Шт | 54 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 37 260,00 |
| 5 | Электродвигатель 160 кВт, 1470 об/мин | Шт | 1 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 950 647,50 |
| 6 | Трансформатор ТМ 100/6-0,4 кВа | Шт | 3 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 1 320 000,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 713 369,45 |
| 1 | Аккумулятор: для USN 52, никель-кадмиевый, 6 шт в комплекте....~Battery: set of 6, NiCad, for USN52.... | шт/ea | 12 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 229 200,00 |
| 2 | Трос: стальной, оцинкованный, диаметр 3мм, обозначение троса 6х7+FC....Rope: steel, galvanized, diameter 3mm, rope designation 6х7+FC.... | м/m | 300 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 61 500,00 |
| 3 | Аккумулятор: запасной для шуруповерта Макита к (дрель: шуруповерт, аккумуляторная, до 13мм, 18В, 2-х скоростная, 35Нм, в к-те с 2 аккумуляторами и заряд.устрой-м)....~Battery: spare for fastener driving machine Makita.... | шт/ea | 2 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 56 100,00 |
| 4 | Стартер: в сборе, для двигателя Honda GX160(насос WP30), вертикальной установки….~Starter: complete, for Honda GX160 engine(WP30 pump), vertical mount…. | шт/ea | 1 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 45 331,00 |
| 5 | Шланг: выпускной, плоский, диа 3", длниа 50 футов, в комплекте с соединительными муфтами кулачкового зажима, для насоса Honda WP30….~Hose: discharge, flat, 3", length 50', w/ camlok coupling, for Honda WP30 pump…. | шт/ea | 2 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 32 100,00 |
| 6 | Рукав: ПВХ, мягкий, плоский с армированием,гладкий, для технической воды, на тканевой основе, стенки пропитаны пластичным ПВХ, 100 мм, рабочее давление 64 атм., раб.t от -10°С до +50°С....Hose: PVC, soft and flat, with reinforcement, smooth, water service, on fabric, the walls are impregnated with a plastic PVC, 100 mm, working pressure 64 atm., working t from-10°C to +50° C.... | м/m | 20 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 28 000,00 |
| 7 | Резина маслостойкая 2 мм (Тех/пластина)....~Gasket-Material: 2 mm; Oil-Resistant Rubber;.... | м2/m2 | 15 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 10 695,00 |
| 8 | Клапан пpедохранительный гидравлический КПГ-250....~Valve-Hydraulic: Relief; KPG-250;.... | шт/ea | 2 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 437 000,00 |
| 9 | Шланг: кислородный, ВД-6мм, (двойной, кислород/ацетилен, разделение по цвету, до 250 PSI, длиной не менее 20м)....~Hose: oxygen, ID-6mm, (specify details in PR).... | м/m | 80 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 24 400,00 |
| 10 | Батарейка: аккумуляторная, 1.2В, ААА, Ni-Cd….~Battery: accumulator room, 1.2V, AAA, Ni-Cd…. | шт/ea | 10 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 9 900,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 934 226,00 |
| 1 | Рукав: кислородный(шланг), вд=6мм,раб/давл до 20 атм,от -35°С до +70°С,класс 3,ПВХ,текстильная оплетка,(1 бухта=40м) | м/m | 200 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 62 000,00 |
| 2 | Регулятор: давления газа, РДГ-100, Ду100/Ру 1.2Мпа,раб/тем от -40°C до+45°C, фланцевый, материал алюминий | шт/ea | 2 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 503 880,00 |
| 3 | Пластина: фторопластовая, вальцованная, толщина 2мм, размер А3, до 250 С, ТУ 6-05-810-88 | шт/ea | 50 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 261 000,00 |
| 4 | Резина: маслобензостойкая 5мм, Техпластина МБС ГОСТ 7338-90 (1м2 при толщине 5мм = 7кг) | м2/m2 | 20 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 14 000,00 |
| 5 | Рукав: маслобензостойкий(шланг), д=32мм, раб/давл до 10 атм,от -20°С до +50°С, ПВХ, армирован полиамидной нитью, ТУ2291-001-52843096 | м/m | 75 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 156 750,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 997 630,00 |
| 1 | Газ: кислород | м3/m3 | 150 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 26 100,00 |
| 2 | Газ: пропан | кг/kg | 105 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 7 529,55 |
| 3 | Ацетилен | м3/m3 | 25 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 55 803,50 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 89 433,05 |
| 1 | ПРЕДФИЛЬТР ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, АКВАФОР, СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ 20Л/МИН, РЕСУРС 100 000 Л, С ЭЛЕМЕНТОМ ФИЛЬТРАЦИИ | шт/ea | 3 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 12 000,00 |
| 2 | картридж для ПРЕДФИЛЬТРА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, АКВАФОР | шт/ea | 30 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 55 500,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 67 500,00 |
| (Потенциальный поставщик указывает цену на каждый вид товара, цена по каждой позиции не должна превышать цену, указанную в объявлении, при этом заполнение всех граф таблицы цен по каждому виду товара обязательно). |  |  |  |  |  |  |  |

Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену товара без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказания услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.

Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценового предложение, скрепленное подписью и печатью (при её наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:
1. наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2. наименование, характеристики и объем оказываемых услуг;
3. место и сроки поставки оказываемых услуг;
4. цену за единицу и общую цену без учета НДС, с включенными в нее расходами связанными с оказанием услуг;
5. копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
6. копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
7. техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком (прикладывается отдельно от ценового предложения). 
Договор о закупках с потенциальным поставщиком признанным победителем заключается в сроки указанные в протоколе об итогах, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах. 
Ценовые предложения по закупу услуги «Разные материалы» способом запроса ценового предложения, запечатанные в конверте представляются потенциальными поставщиками с даты выхода объявления по адресу: индекс: 130000 г.Актау, 15мкр. 8 дом, 5-й этаж, кабинет №55 с 08:30ч. до 18:00ч. (перерыв с 12:00ч. до 13:30ч.).
На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках;
3) наименование закупок товаров, работ, услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика. 
Окончательный срок представления ценовых предложений до 09:00ч. 04.10.2012г.
Ценовые предложения на участие в закупках способом ценовых предложений будут вскрываться в 14.00 часов 00 минут 04 октября 2012 года по следующему адресу: 130000 г.Актау, 15мкр. 8 дом, 5-й этаж, кабинет №55
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам:
+7 (7292) 43-36-00 (3034) по вопросам проведения процедуры закупок.

+7 (7292) 43-36-00 (3280) телефон доверия.