АО "Каражанбасмунай" (индекс: 130000 г. Актау, 15мкр. 8-дом, 55-каб., корпоративный веб-сайт www.zakup.kbm.kz) объявляет о проведении закупа товара «Регуляторы давления» способом запроса ценовых предложений:

| Наименование |  | Требуемый объем закупаемых товаров |  | Место поставки товара | Срок поставки товара | Условия оплаты | Сумма, выделенная для закупа товара в тенге, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 | Переключатель: 3-х положений, автомат-стоп-ручной, 22 Lay, 16 LB, 009378 0802 | шт/ea | 8 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 15 434,06 |
| 2 | Переключатель: 2-х положений, автомат-ручной, 22 Lay, 16 LB, 009378 0803 | шт/ea | 8 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 745 200,00 |
| 3 | Датчик: ультразвуковой, П 112-2,5-12.2-Б-002, прибора УТ-93 | шт/ea | 5 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 114 960,95 |
| 4 | Датчик: ультразвуковой, П 112-5-12.2-Б-002, прибора УТ-93 | шт/ea | 5 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 114 960,95 |
| 5 | Крыльчатка: турбинного счетчика ТОР1-50 пластиковая, Xа6.393.008-01 | шт/ea | 50 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 465 000,00 |
| 6 | Крышка: ХА.6.178.00, для ТОР1-50 | шт/ea | 25 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 26 250,00 |
| 7 | Редуктор: для счетчика ТОР1-50, Ха.6.332.000 СБ | шт/ea | 30 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 768 000,00 |
| 8 | Плата: двухканальная, с измерительными каналами, для УПЭС-40 / 110, №758725.12-01, 411218.004-02 | шт/ea | 2 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 179 000,00 |
| 9 | Клапан 220В, 50Гц p/n BH6H-1 80Вт, 0-0.1мПа | шт/ea | 1 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 691 959,13 |
| 10 | Регулятор: давления Type 627, 1" NPT, spr. range 15-40, 3/8" orfice, trim mat:SST | шт/ea | 1 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 1 612 932,12 |
| 11 | Датчик: давления, диапазон 0-10 МПа, выход 4-20 мА, питание 9,6-40 В, р-р 25,4х108мм, для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей газов и паров, со встроенным тензопреобразователем, корпус защиты (IP65), М12х1.25мм модель КРТ-С | шт/ea | 1 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 46 783,39 |
| 12 | Датчик: давления, диапазон 0-16кгС/см2, выход 4-20 мА, питание 9,6-40 В, р-р 25,4х108мм, для пропорционального преобразования избыточного | шт/ea | 1 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 46 783,39 |
| 13 | Датчик: давления, МС2000-2142-02-У2, рабочая температура (-50 +80), 05 пределе допускаемой основной погрешности, переле измерений 160 кПа, 10 | шт/ea | 2 | Месторождение Каражанбас | 30-дней с момента подписание договора. | По факту | 265 302,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 5 092 566,00 |
| (Потенциальный поставщик указывает цену на каждый вид товара, цена по каждой позиции не должна превышать цену, указанную в объявлении, при этом заполнение всех граф таблицы цен по каждому виду товара обязательно). |  |  |  |  |  |  |  |

Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену товара без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказания услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.

Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценового предложение, скрепленное подписью и печатью (при её наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:
1. наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2. наименование, характеристики и объем оказываемых услуг;
3. место и сроки поставки оказываемых услуг;
4. цену за единицу и общую цену без учета НДС, с включенными в нее расходами связанными с оказанием услуг;
5. копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
6. копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
7. техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком (прикладывается отдельно от ценового предложения). 
Договор о закупках с потенциальным поставщиком признанным победителем заключается в сроки указанные в протоколе об итогах, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах. 
Ценовые предложения по закупу услуги «Регуляторы давления» способом запроса ценового предложения, запечатанные в конверте представляются потенциальными поставщиками с даты выхода объявления по адресу: индекс: 130000 г.Актау, 15мкр. 8 дом, 5-й этаж, кабинет №55 с 08:30ч. до 18:00ч. (перерыв с 12:00ч. до 13:30ч.).
На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках;
3) наименование закупок товаров, работ, услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика. 
Окончательный срок представления ценовых предложений до 09:00ч. 01.10.2012г.
Ценовые предложения на участие в закупках способом ценовых предложений будут вскрываться в 14.00 часов 00 минут 01 октября 2012 года по следующему адресу: 130000 г.Актау, 15мкр. 8 дом, 5-й этаж, кабинет №55
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам:
+7 (7292) 43-36-00 (3034) по вопросам проведения процедуры закупок.