|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора Департамента ОТ/ТБ ООС БО и ОЗ АО «Каражанбасмунай» ______________ Миненко В.В. «______» ___________ 2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на проведение работ по выполнению лабораторных исследований продукта переработки промышленных отходов на предмет содержание нефтепродуктов и солей тяжелых металлов

- Основание работ:

Контроль качества выполнения работ подрядными организациями, производящие работы по переработке промышленных отходов согласно заключенным договорам на оказание услуг.

- Цель:

Усилить контроль качества грунта на предмет содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов, образованного в результате переработки отходов производственной деятельности Компании.

- Требования к потенциальному поставщику услуг:

- 	Выполнение работ по лабораторным работам должно производиться непосредственно самим Исполнителем работ без привлечения сторонних организаций.

- Задачи, последовательность и основные методы их решения:

4.1. Передача продукта переработки промышленных отходов (буровые отходы, замазученный грунт, нефтешлам, ООПС) на анализы для определения остаточного содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов.

4.2.  Проведение лабораторных работ по определению содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов;

4.3. Составление сводного результата по итогам выполнения работ, при этом результаты должны сопровождаться сравнительными данными с предельно - допустимыми концентрациями (далее ПДК) нефтепродуктов в почве и стандартом предприятия;

4.4. По результатам проведенных анализов составляется заключение на соответствие стандарту предприятия и возможности использование продукта переработки на собственные нужды предприятием Заказчиком в соответствии со стандартом предприятия.

- Требования к выполнению работ:

  - Лабораторные работы по определению остаточного содержания нефтепродуктов  и солей тяжелых металлов должны быть выполнены в максимально короткий срок (в течение 5-10 рабочих дней), в соответствии с нормативной инструкцией выполнения работ;

  - Результаты анализов должны быть оформлены на специальном фирменном бланке лаборатории с указанием параметров по ПДК и стандарту предприятия с подписью ответственного и полномочного лица, скрепленное печатью данного предприятия.

- Срок действия  договора:

С момента подписания договора и по 31.12.2012 г.

Начальник отдела ООС						Кожанов С.

Вед. инженер отдела ООС					            Акшабаева Г.